## Kosztorys uproszczony
PRZEDMIAR
Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi
Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 BRANŻA KONSTRUKCYJNA
1.1 Roboty przygotowawcze
1 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 15 cm oraz odwiezienie je w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2,5 km | m2 | 100 |  | 0
2 | Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 30cm oraz odwiezienie je w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2,5 km | m3 | 500 |  | 0
3 | Rozebranie podbudowy z kryszywa stabilizowanego cementem o grubości 40cm | m3 | 550 |  | 0
4 | Załadunek i rozładunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze | m3 | 550 |  | 0
5 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10km | m3 | 550 |  | 0
6 | Utylizacja gruzu ceglanego lub betonowego | m3 | 550 |  | 0
| Roboty przygotowawcze |  |  |  | 0
1.2 Rozbudowa płyty terminala
7 | Roboty ziemne koparkami o pojemności 0,6m3 z transportem urobku samochodami 5-10t na odległość 10km w gruncie kategorii III | m3 | 720.35 |  | 0
8 | Utylizacja gleby i ziemi | t | 1080.53 |  | 0
9 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 720.35 |  | 0
10 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem zagęszczona o grubości 30cm | m2 | 720.35 |  | 0
11 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa związanego cementem o grubości 30cm | m2 | 720.35 |  | 0
12 | Separacja warstw wzmocniona geowłókninami | m2 | 720.35 |  | 0
13 | Nawierzchnia betonowa z warstwą poślizgową, dylatowana z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową o grubości 40cm | m2 | 720.35 |  | 0
14 | Zbrojenie ze stali gładkiej elementów betonowych (dyble) | t | 4.5 |  | 0
15 | Zbrojenie ze stali prefabrykowanej elementów betonowych | t | 24.7 |  | 0
16
17
| Rozbudowa płyty terminala |  |  |  | 0
1.3 Komora technologiczna zasilania suwnicy
18 | Roboty ziemne koparkami o pojemności 0,4m3 z transportem urobku samochodami do 5t na odległość 10km w gruncie kategorii III | m3 | 23 |  | 0
19 | Wykopy na odkład koparkami o pojemności 0,4m3 w gruncie kategorii III | m3 | 17.32 |  | 0
20 | Umocnienie palami szalunkowymi ścian wykopów o głębokości do 3m z rozbiórką w gruncie kategorii III | m2 | 34.65 |  | 0
21 | Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem ziemi i zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kategorii I-III | m3 | 17.32 |  | 0
22 | Utylizacja gleby i ziemi | t | 34.5 |  | 0
23 | Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym | m3 | 1.3 |  | 0
24 | Płyty fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro | m3 | 2.81 |  | 0
25 | Ściany żelbetowe proste o grubości 25cm i wysokości do 3m | m2 | 28.73 |  | 0
26 | Zbrojenie ze stali żebrowanej elementów betonowych | t | 1.27 |  | 0
27 | Wiązary stalowe scalane zabezpieczone antykorozyjnie | t | 0.39 |  | 0
28 | Warstwa betonu spadkowego na płycie fundamentowej | m3 | 0.47 |  | 0
29 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą i zaprawą uszczelniającą elastyczną | m | 16.9 |  | 0
30 | Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmą i zaprawą uszczelniającą elastyczną | m | 7.01 |  | 0
31 | Przekrycia komory płytami z blachy żeberkowej | m2 | 7.9 |  | 0
32 | Klamry włazowe stalowe | szt | 5 |  | 0
| Komora technologiczna zasilania suwnicy |  |  |  | 0
1.4 Fundament agregatu prądotwórczego
33 | Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami na odległość 10km w gruncie kategorii III | m3 | 1.61 |  | 0
34 | Wykopy jamiste na odkład o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III | m3 | 1.66 |  | 0
35 | Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem ziemi i zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kategorii I-III | m3 | 1.66 |  | 0
36 | Utylizacja gleby i ziemi | t | 2.42 |  | 0
37 | Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym | m3 | 0.49 |  | 0
38 | Fundamenty blokowe żelbetowe pod urządzenia | m3 | 2.02 |  | 0
39 | Zbrojenie ze stali żebrowanej elementów betonowych | t | 0.19 |  | 0
| Fundament agregatu prądotwórczego |  |  |  | 0
1.5 Fundament zbiornika wody ppoż
40 | Roboty ziemne koparkami o pojemności 0,4m3 z transportem urobku samochodami do 5t na odległość 10km w gruncie kategorii III | m3 | 22.52 |  | 0
41 | Wykopy na odkład koparkami o pojemności 0,4m3 w gruncie kategorii III | m3 | 14.07 |  | 0
42 | Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem ziemi i zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kategorii I-III | m3 | 14.07 |  | 0
43 | Utylizacja gleby i ziemi | t | 33.78 |  | 0
44 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 8.55 |  | 0
45 | Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym | m3 | 3.42 |  | 0
46 | Fundamenty blokowe żelbetowe pod urządzenia | m3 | 12.01 |  | 0
47 | Zbrojenie ze stali żebrowanej elementów betonowych | t | 0.33 |  | 0
| Fundament zbiornika wody ppoż |  |  |  | 0
1.6 Fundament kontenera pompowni ppoż
48 | Roboty ziemne koparkami o pojemności 0,25m3 z transportem urobku samochodami do 5t na odległość 10km w gruncie kategorii III | m3 | 9.46 |  | 0
49 | Utylizacja gleby i ziemi | t | 14.19 |  | 0
50 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 3.57 |  | 0
51 | Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym | m3 | 1.97 |  | 0
52 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m | m3 | 2.47 |  | 0
53 | Fundamenty blokowe żelbetowe pod urządzenia | m3 | 1.17 |  | 0
54 | Zbrojenie ze stali żebrowanej elementów betonowych | t | 0.26 |  | 0
55 | Izolacja cieplna pionowa płytami polistyrenowymi o grubości 10cm | m2 | 9.89 |  | 0
56 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej kubełkowej | m2 | 9.89 |  | 0
57 | Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej | m2 | 11.89 |  | 0
58 | Izolacja cieplna pozioma płytami polistyrenowymi o grubości 5cm | m2 | 9.55 |  | 0
59 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej izolacyjnej | m2 | 9.55 |  | 0
60 | Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko o grubości 70mm | m2 | 9.55 |  | 0
61 | Zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 9.55 |  | 0
62 | Wypełnienie szczelin dylatacyjnych w posadzkach | m | 5.97 |  | 0
63 | Licowanie ścian płytkami terakotowymi | m2 | 3.3 |  | 0
64 | Obróbki z blachy stalowej powlekanej w rozwinięciu do 25cm | m2 | 4.12 |  | 0
| Fundament kontenera pompowni ppoż |  |  |  | 0
1.7 Zbiornik i pompownia ppoż
65 | Zbiornik pionowy stalowy wody pożarowej o pojemności 216m3 | szt | 1 |  | 0
66 | Dostawa i montaż obiektu kontenerowego ppoż | szt | 1 |  | 0
67 | Wyposażenie instalacyjne kontenera ppoż | kpl | 1 |  | 0
| Zbiornik i pompownia ppoż |  |  |  | 0
1.8 Fundament suwnicy
1.8.1 Pale żelbetowe
1.8.1.1 zachód
68 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 15 cm oraz odwiezienie je w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2,5 km | m2 | 2558 |  | 0
69 | Rozebranie nawierzchni z kryszywa 0/31 oraz odwiezienie je w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2,5 km | m3 | 500 |  | 0
70 | Roboty ziemne koparkami o pojemności 0,6m3 z transportem urobku samochodami 5-10t na odległość 10km w gruncie kategorii III | m3 | 1792.8 |  | 0
71 | Umocnienie palami szalunkowymi ścian wykopów o głębokości do 3m z rozbiórką w gruncie kategorii III | m2 | 3068.2 |  | 0
72 | Pale żelbetowe formowane w gruncie o średnicy 400mm | m | 522.5 |  | 0
73 | Pale żelbetowe formowane w gruncie o średnicy 500mm | m | 2945 |  | 0
74 | Próbne obciążenia pali metodą belki odwróconej do 120t | szt | 2 |  | 0
75 | Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem ziemi i zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kategorii I-III | m3 | 994 |  | 0
76 | Utylizacja gleby i ziemi | t | 2689.2 |  | 0
| zachód |  |  |  | 0
1.8.1.2 wschód
77 | Zebranie kruszywa z międzytorza oraz odwiezenie je w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2,5 km | m3 | 1100 |  | 0
78 | Roboty ziemne koparkami o pojemności 0,6m3 z transportem urobku samochodami 5-10t na odległość 10km w gruncie kategorii III | m3 | 1792.8 |  | 0
79 | Umocnienie palami szalunkowymi ścian wykopów o głębokości do 3m z rozbiórką w gruncie kategorii III | m2 | 1534.1 |  | 0
80 | Pale żelbetowe formowane w gruncie o średnicy 400mm | m | 522.5 |  | 0
81 | Pale żelbetowe formowane w gruncie o średnicy 500mm | m | 2945 |  | 0
82 | Próbne obciążenia pali metodą belki odwróconej do 120t | szt | 2 |  | 0
83 | Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem ziemi i zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kategorii I-III | m3 | 994 |  | 0
84 | Utylizacja gleby i ziemi | t | 2689.2 |  | 0
| wschód |  |  |  | 0
| Pale żelbetowe |  |  |  | 0
1.8.2 Oczepy fundamentowe
1.8.2.1 zachód
85 | Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym | m3 | 113.1 |  | 0
86 | Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni poziomych z masy asfaltowej na zimno | m2 | 1131.05 |  | 0
87 | Oczepy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5m3 | m3 | 589.95 |  | 0
| zachód |  |  |  | 0
1.8.2.2 wschód
88 | Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym | m3 | 113.1 |  | 0
89 | Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni poziomych z masy asfaltowej na zimno | m2 | 1131.05 |  | 0
90 | Oczepy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5m3 | m3 | 589.95 |  | 0
| wschód |  |  |  | 0
| Oczepy fundamentowe |  |  |  | 0
1.8.3 Fundament suwnicy
1.8.3.1 zachód
91 | Belki podsuwnicowe żelbetowe w deskowania o stosunku do 8m/m2 | m3 | 433.8 |  | 0
92 | Zbrojenie ze stali żebrowanej elementów betonowych | t | 223.14 |  | 0
93 | Zbrojenie ze stali prefabrykowanej elementów betonowych (dyble nierdzewne) | t | 0.66 |  | 0
94 | Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni pionowych z masy asfaltowej na zimno | m2 | 1452.05 |  | 0
95 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej kubełkowej | m2 | 1452.05 |  | 0
96 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masą uszczelniającą | m | 31.2 |  | 0
| zachód |  |  |  | 0
1.8.3.2 wschód
97 | Belki podsuwnicowe żelbetowe w deskowania o stosunku do 8m/m2 | m3 | 433.8 |  | 0
98 | Zbrojenie ze stali żebrowanej elementów betonowych | t | 226.1 |  | 0
99 | Zbrojenie ze stali prefabrykowanej elementów betonowych (dyble nierdzewne) | t | 0.66 |  | 0
100 | Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni pionowych z masy asfaltowej na zimno | m2 | 1452.05 |  | 0
101 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej kubełkowej | m2 | 1452.05 |  | 0
102 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masą uszczelniającą | m | 31.2 |  | 0
| wschód |  |  |  | 0
| Fundament suwnicy |  |  |  | 0
1.8.4 Szyna suwnicowa
1.8.4.1 zachód
103 | Układanie torów szyny podsuwnicowej na płycie żelbetowej | km | 0.66 |  | 0
104 | Regulacja torów ułożonych na płycie żelbetowej | m | 660 |  | 0
105 | Konstrukcje stalowe różne z kształtowników walcowanych (odbojniki, hamulce burzowe) | t | 1.91 |  | 0
106 | Malowanie zmontowanych konstrukcji farbami i emaliami epoksydowymi | t | 1.91 |  | 0
| zachód |  |  |  | 0
1.8.4.2 wschód
107 | Układanie torów szyny podsuwnicowej na płycie żelbetowej | km | 0.66 |  | 0
108 | Regulacja torów ułożonych na płycie żelbetowej | m | 660 |  | 0
108 | Konstrukcje stalowe różne z kształtowników walcowanych (odbojniki, hamulce burzowe) | t | 1.91 |  | 0
110 | Malowanie zmontowanych konstrukcji farbami i emaliami epoksydowymi | t | 1.91 |  | 0
| wschód |  |  |  | 0
| Szyna suwnicowa |  |  |  | 0
| Fundament suwnicy |  |  |  | 0
| BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |  |  | 0
2 BRANŻA DROGOWA
2.1 Roboty przygotowawcze
111 | Rozebranie krawężników betonowych na cemencie | m | 63 |  | 0
112 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | m3 | 5.2 |  | 0
113 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 20cm | m | 52 |  | 0
114 | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni poziomych grubości 20mm | m2 | 279 |  | 0
115 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 42cm | m3 | 650 |  | 0
| Roboty przygotowawcze |  |  |  | 0
2.2 Roboty drogowe Typ konstrukcji I
116 | Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczona o grubości 50cm | m2 | 251.2 |  | 0
117 | Podbudowa z kruszywa związanego cementem o grubości 40cm | m2 | 251.2 |  | 0
118 | Podbudowa betonowa zagęszczona o grubości 19cm | m2 | 2581.7 |  | 0
119 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej izolacyjnej (Krotność= 2) | m2 | 2581.7 |  | 0
120 | Zbrojenie ze stali prefabrykowanej elementów betonowych (dyble) | t | 1.18 |  | 0
121 | Nawierzchnia betonowa z warstwą poślizgową, dylatowana z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową o grubości 23cm | m2 | 2581.7 |  | 0
122 | Pielęgnacja hydrolitem podbudowy z mieszanki betonowej i gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 2581.7 |  | 0
123 | Żwirowanie nawierzchni betonowej | m2 | 2581.7 |  | 0
| Roboty drogowe Typ konstrukcji I |  |  |  | 0
2.3 Roboty drogowe Typ konstrukcji II
124 | Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczona o grubości 30cm | m2 | 1726 |  | 0
125 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1726 |  | 0
126 | Żwirowanie nawierzchni betonowej | m2 | 1726 |  | 0
| Roboty drogowe Typ konstrukcji II |  |  |  | 0
2.4 Elementy liniowe
127 | Rowki pod krawężniki i ławy o wymiarach 40x30cm w gruncie kategorii III-IV | m | 681 |  | 0
128 | Ława betonowa z betonu C12/15 pod krawężniki 20x30 20x22 | m3 | 57.6 |  | 0
129 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 14 |  | 0
130 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 680 |  | 0
131 | Bariery zaporowe drogowe betonowe | m | 698 |  | 0
132 | Uszczelnienie masą zalewową (nowe krawężniki przy nawierzchni bitumicznej) | m | 69.5 |  | 0
| Elementy liniowe |  |  |  | 0
2.5 Rozbiórki i odtworzenia
133 | Rozebranie nawierzchni betonowej | m2 | 65 |  | 0
134 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 22cm | m2 | 19.5 |  | 0
135 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25cm | m2 | 70 |  | 0
136 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 42cm | m2 | 194 |  | 0
137 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 22cm | m2 | 19.5 |  | 0
138 | Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczona o grubości 40cm | m2 | 89.5 |  | 0
139 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego zagęszczona o grubości 25cm | m2 | 70 |  | 0
140 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej (istniejące) | m2 | 65 |  | 0
141 | Nawierzchnia żwirowa zagęszczona o grubości 42cm | m2 | 144 |  | 0
142 | Podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 8cm | m2 | 19.5 |  | 0
143 | Seperacja warstw wzmocniona geowłókninami | m2 | 19.5 |  | 0
144 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych wiążących o grubości 8cm | m2 | 19.5 |  | 0
145 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych ściernych o grubości 4cm | m2 | 19.5 |  | 0
| Rozbiórki i odtworzenia |  |  |  | 0
2.6 Oznakowanie nawierzchni
146 | Malowanie lini segregacyjnych i krawędziowych | m2 | 2959.84 |  | 0
147 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm | szt | 8 |  | 0
148 | Znaki drogowe o powierzchni do 0,3m2 | szt | 10 |  | 0
| Oznakowanie nawierzchni |  |  |  | 0
2.7 Wywóz i utylizacje
149 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10km | m3 | 383.53 |  | 0
150 | Roboty ziemne w gruncie zmagazynowanej w hałdach koparkami o pojemności 0,6m3 i spycharkami 74kW z transportem urobku samochodami 5-10t na odległość 10km | m3 | 1901.56 |  | 0
151 | Utylizacja ziemi | t | 3327.73 |  | 0
152 | Utylizacja gruzu betonowego | t | 958.83 |  | 0
| Wywóz i utylizacje |  |  |  | 0
| BRANŻA DROGOWA |  |  |  | 0
3 BRANŻA KOLEJOWA
3.1 Rozbiórki nawierzchni
153 | Demontaż toru z szyn S49 na podkładach drewnianych z rozbiórką na części składowe, segregacją i klasyfikacją materiału rozbiórkowego, załadunkiem i wyładunkiem na i z środków transportu oraz odwozem na miejsce składowania | m | 44 |  | 0
154 | Rozbiórka rozjazdów zwyczajnych typu S49-1:9-R190 z demontażem na części składowe, segregacją i klasyfikacją materiału rozbiórkowego, załadunkiem i wyładunkiem na i z środków transportu oraz odwozem na miejsce składowania | kpl | 2 |  | 0
| Rozbiórki nawierzchni |  |  |  | 0
3.2 Budowa nawierzchni torowej
155 | Mechaniczne wykonanie zagęszczonej sub-warstwy z tłucznia na gotowym podtorzu, z zakupem i dowozem materiału na miejsce wbudowaniam | m3 | 39.94 |  | 0
156 | Montaż toru z szyny 49E1 na podkładach drewnianych w rozstawie 0,6m, przytwierdzenie szyn klasyczne | m | 54.3 |  | 0
157 | Balastowanie torów z uzupełnieniem tłucznia do wielkości normatywnej przy użyciu zespołu maszyn, z wyregulowaniem toru w planie i w profilu oraz oprofilowaniem podsypki | m3 | 46.47 |  | 0
| Budowa nawierzchni torowej |  |  |  | 0
| BRANŻA KOLEJOWA |  |  |  | 0
4 BRANŻA SANITARNA
4.1 Roboty ziemne
158 | Roboty pomiarowe i geodezyjne trasy rurociagów w terenie płaskim | km | 1.41 |  | 0
159 | Wykopy na odkład koparkami o pojemności 0,25m3 w gruncie kategorii III | m3 | 2115.82 |  | 0
160 | Umocnienie pełne palami szalunkowymi ścian wykopów o głębokości do 3m z rozbiórką w gruncie kategorii III-IV | m2 | 5009.2 |  | 0
161 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 1037.42 |  | 0
162 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 504.69 |  | 0
163 | Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem ziemi i zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kategorii I-III | m3 | 1507.39 |  | 0
164 | Roboty ziemne w gruncie zmagazynowanej w hałdach koparkami o pojemności 0,6m3 i spycharkami 74kW z transportem urobku samochodami 10-15t na odległość 10km | m3 | 608.43 |  | 0
165 | Utylizacja gleby i ziemi | t | 912.65 |  | 0
166 | Przewierty maszyną z rurami o średnicy 150-250mm w gruncie kategorii III-IV | m | 770 |  | 0
| Roboty ziemne |  |  |  | 0
4.2 Sieć wodociągowa
167 | Nawiertki rurowe na istniejących rurociągach o średnicy 250mm | szt | 1 |  | 0
168 | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy 160mm | m | 44 |  | 0
169 | Rury ochronne z PEHD o średnicy 250mm | m | 9 |  | 0
170 | Kroćce przejściowe PE/Stal o średnicy 160/150mm | szt | 1 |  | 0
171 | Zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe z obudową o średnicy 150mm | szt | 1 |  | 0
172 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi | m | 44 |  | 0
173 | Oznakowanie na słupku stalowym trasy rurociągów | szt | 1 |  | 0
| Sieć wodociągowa |  |  |  | 0
4.3 Sieć przeciwpożarowa
174 | Przyłącze wodociągowe z rur żeliwnych kielichowych o średnicy 100mm | m | 49 |  | 0
175 | Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy 160mm | m | 754 |  | 0
176 | Kolana do rur polietylenowych PEHD o średnicy 160mm | szt | 10 |  | 0
177 | Trójniki do rur polietylenowych PEHD o średnicy 160mm | szt | 6 |  | 0
178 | Zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe z obudową o średnicy 150mm | szt | 1 |  | 0
179 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 100mm | szt | 6 |  | 0
180 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi | m | 803 |  | 0
181 | Oznakowanie na słupku stalowym trasy rurociągów | szt | 7 |  | 0
| Sieć przeciwpożarowa |  |  |  | 0
4.4 Pompownia ppoż
182 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych kołnierzowych o średnicy 150mm | m | 10 |  | 0
183 | Zestaw hydroforowy wody o wydajności 54m3/h (15dm3/s) | kpl | 1 |  | 0
184 | Zasuwy żeliwne monitorowane kołnierzowe o średnicy 150mm | szt | 5 |  | 0
185 | Zawory kontrolno-alarmowe mokre o średnicy 150mm | szt | 1 |  | 0
186 | Filtry żeliwne siatkowe kołnierzowe o średnicy 150mm | szt | 1 |  | 0
187 | Ciepłomierz rozłączny kołnierzowy o średnicy 80mm | szt | 1 |  | 0
188 | Zawory żeliwne kulowe kołnierzowe o średnicy 150mm | szt | 2 |  | 0
189 | Instalacja termoelektryczna z przewodów grzewczych samoregulujących o mocy 20W/m | m | 42 |  | 0
190 | Opaski zatrzaskowe w instalacji termoelektrycznej | szt | 28 |  | 0
191 | Układ pomiarowy temperatury z miejscowym czujnikiem pomiarowym | kpl | 2 |  | 0
192 | Izolacja otulinami z wełny mineralnej na folii o grubości 30mm rurociągów o średnicy 150mm | m2 | 2.15 |  | 0
193 | Konstrukcje wsporcze izolacji i płaszczy ochronnych na rurociągach z bednarki podwójniej | m2 | 2.15 |  | 0
194 | Płaszcz ochronny z blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy 60-191mm | m2 | 2.15 |  | 0
| Pompownia ppoż |  |  |  | 0
4.5 Kanalizacja sanitarna
195 | Przykanaliki z rur PCV kielichowych o średnicy 110mm | m | 10 |  | 0
196 | Przykanaliki z rur PCV kielichowych o średnicy 160mm | m | 35 |  | 0
197 | Wpusty podłogowe żeliwne o średnicy 100mm | szt | 2 |  | 0
198 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm i głębokości 1,5m | szt | 3 |  | 0
199 | Rury ochronne z PEHD o średnicy 250mm | m | 11 |  | 0
200 | Zasuwy burzowe końcowe o średnicy 100mm | szt | 1 |  | 0
| Kanalizacja sanitarna |  |  |  | 0
4.6 Odwodnienie wgłębke podtorza
201 | Drenaż wgłębny D1-D2 oraz D7-D8 | m | 30 |  | 0
202 | Budowa studni D2 oraz D8 | szt. | 2 |  | 0
| Drenaż wgłębny |  |  |  | 0
4.7 Likwidacja istnejącego drenażu
203 | Roboty pomiarowe i geodezyjne trasy rurociagów w terenie płaskim | km | 0.74 |  | 0
204 | Wykopy na odkład koparkami o pojemności 0,25m3 w gruncie kategorii III | m3 | 735 |  | 0
205 | Zasypanie wykopów spycharkami 55kW w gruncie kategorii I-III | m3 | 735 |  | 0
206 | Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t w gruncie kategorii III | m3 | 735 |  | 0
207 | Demontaż rurociągu z polichlorku winylu PCV o średnicy do 160mm | m | 735 |  | 0
208 | Przewóz samochodami o ładowności od 3,6-6,0t materiałów sztukowych na odległość do 10km | kurs | 1 |  | 0
| Likwidacja istnejącego drenażu |  |  |  | 0
4.8 Próby odbiorowe
209 | Próby odbiorowe, dezynfekcja rurociągów, uruchmienie pompowni ppoż. | kpl | 1 |  | 0
| Próby odbiorowe |  |  |  | 0
| BRANŻA SANITARNA |  |  |  | 0
5 BRANŻA ELEKTRYCZNA
5.1 Roboty ziemne
210 | Kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości 0,6m w gruncie kategorii III | m | 200 |  | 0
211 | Kopanie rowów kablowych o głębokości do 1,0m i szerokości 0,6m w gruncie kategorii III | m | 1000
212 | Podsypka i obsypka w rowie kablowym warstwami o grubości 10cm i szerokości do 0,6m | m | 1200
213 | Zasypanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości do 0,6m w gruncie kategorii III | m | 200
214 | Zasypanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości do 0,6m w gruncie kategorii III | m | 1000
| Roboty ziemne |  |  |  | 0
5.2 Instalacje Elektryczne SN
215 | Złącze kablowe SN | kpl | 2 |  | 0
216 | Wyłącznik główny samoczynny napięcia o obciążeniu 630A | szt | 1 |  | 0
217 | Głowice ołowiane do kabli aluminiowych do 20kV o przekroju do 120mm2 | szt | 9 |  | 0
218 | Kable zasilające aluminiowe SN typ YHAKXS o przekroju 1x70mm2 | m | 4500 |  | 0
219 | Kable zasilające aluminiowe SN typ XRUHAKXS o przekroju 1x120mm2 | m | 150 |  | 0
220 | Drabinki instalacyjne ppoż o szerokości 600mm | m | 700 |  | 0
221 | Studnie kablowe prefabrykowane kablowe | szt | 6 |  | 0
222 | Rury ochronne DKV czerwone o średnicy 160mm | m | 1000 |  | 0
223 | Rury ochronne ROS-ZK o średnicy 110mm | m | 100 |  | 0
224 | Rury ochronne ROS-ZK o średnicy 160mm | m | 279 |  | 0
225 | Uziomy z bednarki w rowach kablowych o przekroju do 120mm2 | m | 1000 |  | 0
226 | Stacja transformatorowa H-19 / prace modernizacyjne / wymina wkładek SN / | kpl | 1 |  | 0
227 | Budynek kontenerowy TERMINAL ROZDZIELNIA SN / prace modernizacyjne / wymaina wkładek SN / | kpl | 1 |  | 0
228 | Budynek kontenerowy TERMINAL ROZDZIELNIA nn / prace modernizacyjne wg. projektu | kpl | 1 |  | 0
229 | Przepusty kablowe w ścianie o średnicy 150mm | szt | 3 |  | 0
230 | Mufy na kablach jednożyłowych aluminiowych do 20kV o przekroju do 240mm2 | szt | 6 |  | 0
| Instalacje Elektryczne SN |  |  |  | 0
5.3 Instalacje Elektryczne nN
231 | Agregat prądotwórczy dieslowski o mocy 60kVA | kpl | 1 |  | 0
232 | Urządzenie samoczynnego załączania rezerwy SZR 100 | szt | 1 |  | 0
233 | Obudowa dźwiękochłonna do agregatu prądotwórczego | kVA | 60 |  | 0
234 | Instalacja odprowadzenia spalin z agregatów prądotwórczych | kVA | 60 |  | 0
235 | Instalacja paliwowa wraz ze zbiornikiem olejowym | kVA | 60 |  | 0
236 | Rozdzielnica obiektowa strefowa PPOŻ o mocy do 30kW i natężeniu prądu do 100A | szt | 1 |  | 0
237 | Kable zasilające miedziane YKY o przekroju 3x2,5mm2 | m | 50 |  | 0
238 | Kable zasilające miedziane YKXS o przekroju 5x35mm2 | m | 120 |  | 0
239 | Rury ochronne SRS o średnicy 110mm | m | 120 |  | 0
240 | Uziomy z bednarki w rowach kablowych o przekroju do 120mm2 | m | 70 |  | 0
241 | Wyposażenie elektryczne kontenera PPOŻ, oświetlenie, gnniazda 230V ,kable grzejne , grzejniki | kpl | 1 |  | 0
242 | Przewierty sterowane pod potrzeby uziemienia szyn suwnicy oraz przewierty sterowane 3x DN 200 pod kable SN | kpl | 1 |  | 0
| Instalacje Elektryczne nN |  |  |  | 0
5.4 Komora zasilania suwnic
243 | Przejścia kablowe szczelne o średnicy 150mm przez ściany w rurach ochronnych | szt | 3 |  | 0
242 | Instalacja uziemiania | kpl | 1 |  | 0
| Komora zasilania suwnic |  |  |  | 0
5.5 Instalacje słaboprądowe
245 | Kanalizacja kablowa 1-otworowa z rur kablowych SRS o średnicy 110mm wraz z robotami ziemnymi | m | 30 |  | 0
246 | Przepusty kablowe w ścianie o średnicy 150mm | szt | 3 |  | 0
247 | Kanalizacja kablowa wtórna z rur kablowych HDPE o średnicy 32mm | m | 1700 |  | 0
248 | Kable światłowodowe telekomunikacyjne 24-włókniowe | m | 1550 |  | 0
249 | Kamera z obudową i dodatkowymi akcesoriami | kpl | 2 |  | 0
250 | Wyposażenie szafy RACK (patchpanel światłowodowy na 72 włókna, tacki spawów światłowodowych, organizer poziomy, patchcordy światłowodowe do rozszycia wszystkich włókien, pigtaile, adaptery światłowodowe, opaski zaciskowe, pozostałe akcesoria) | kpl | 1 |  | 0
251 | Mufy światłowodowe na kablu dla 12/24 spawów | szt | 3 |  | 0
| Instalacje słaboprądowe |  |  |  | 0
5.6 Badania i pomiary
252 | Badania i pomiary | kpl | 1 |  | 0
| Badania i pomiary |  |  |  | 0
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  | 0